Výroba ocelových
a plastových trubek
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Výroba ocelových trubek
- Trubky se vyrábí různými způsoby v normalizovaných průměrech a délkách.
- V instalatérské praxi používáme trubky vyrobené jako bezešvé trubky nebo svařované trubky.

---
- Bezešvé trubky se vyrábí z ingotů na speciálních válcovacích stolicích válcováním mezi dvěma válci. Mezi válci je vložený trn, který vytváří dutinu.
- Jiný způsob je tažení na tažných stolicích nebo bubnech. Tažením se vyrábí trubky tenkostěnné.
- Bezešvé trubky je možno na pracovišti ohřívat kyslíko-acetylenovým plamenem a následně ohýbat.
- Používají se pro rozvody vyžadující vyšší kvalitu: plyn, topení, parní topení atd.

---
Praktické využití ocelové černé bezešvé trubky pro plynovodní potrubí
Obr.1

---
- Svařované trubky (se švem) se vyrábějí ze svinutého ocelového pásu podélným svařováním na tupo na svářecím automatu.
- Pás se ohřeje na teplotu 1450 °C, pomocí tvarových válců se zakrouží na trubku a tlakem se svaří.
- Nakonec se kalibrují průměry a trubka se řeže na požadovanou délku.
- Trubka se zpravidla povrchově upravuje pozinkováním a používá se pro rozvody studené
  a teplé vody. Nesmí se ohřívat ani ohýbat. Hrozí nebezpečí prasknutí ve švu a poškození povrchové úpravy.

---
Závit na pozinkované švové trubce
Obr. 2

---
Detail švu a povrch na pozinkované trubce
Obr. 3
Obr. 4

---
Výroba plastových trubek
- Plasty jsou makromolekulární látky, které se získávají chemickou přeměnou přírodních látek nebo syntetickou cestou z organických sloučenin.
- Základními stavebními kameny plastů jsou uhlík (C)
  a vodík (H).

---
Suroviny pro výrobu plastů
- Nejdůležitějšími surovinami pro výrobu plastů jsou ropa a zemní plyn.
- Tyto se zpracovávají v rafinerii a získává se z nich surový benzin a surový petrolej.
- Surový benzin se tepelným štěpením rozdělí na různé sloučeniny vodíku a uhlíku, jako jsou etylen, propylen, buten atd.
- Tyto plyny jsou pak převedeny pomoci tlaku, teploty a katalyzátorů do pevného skupenství do podoby prášku nebo granulátu.

---
Granulát v šedém provedení se používá u nás a na Slovensku.
Obr. 5

---
Granulát v zeleném provedení se používá v Německu, bílý granulát používá Ukrajina, Rusko.
Obr. 6
Obr. 7

---
Podle chování za tepla a způsobu technologického zpracování dělíme plasty na tři základní skupiny:
  - termoplasty, termosety, elastomery
Pro instalatérskou praxi je nejdůležitější skupina termoplastů. Dají se vratně tepelně zpracovávat
a upravovat. To znamená, že působením teploty měknou, ztrácejí svůj tvar a dají se tvarovat, při ochlazení v novém tvaru tuhnou (tvarová paměť). Tvarování plastů teplem se může opakovat, aniž se přitom změní jejich vlastnosti. To umožňuje výrobu vytlačováním, vstřikováním, vyfukováním a spojování svařováním.

---
Výroba trubek a tvarovek
- Plastové trubky se vyrábějí vytlačováním a tvarovky vstřikováním.
- Trubky se vyrábějí na vytlačovacích linkách (extruder), základní materiál (granulát) se odebírá
  z násypky, ohřeje se do tvárného tvaru a šnekem je dopravován k vytlačovací hlavě. V plastickém stavu se protlačuje přes vytlačovací hlavu, kde se tvaruje požadovaný tvar trubky. Tento tvar je pak fixován ochlazením vodou v kalibračním a chladícím zařízení.

---
Extruder na výrobní lince pro vytlačování plastových trubek
Obr. 8

---
Extruder pro výrobu vícevrstvých plastových trubek
Obr. 9
Obr. 10

---
Obr. 11 – lepení hliníkové folie na vícevrstvou trubku
Obr. 12 – Vytlačovaná plastová trubka po ochlazení
Obr. 13 – Stříhání plastových trubek
Obr. 11
Obr. 12
Obr. 13

---
- Výroba tvarovek probíhá na stejném principu.
- Granulát je roztaven a tato tavenina je vstřikována do uzavřené formy.
- Po ztuhnutí taveniny se forma otevře a výlisek vypadne pomocí vyhazovačů.

---
Stroje pro výrobu plastových trubek vstřikováním
Obr. 14
Obr. 16
Obr. 15

---
Výroba plastové kompenzační smyčky
Obr. 17

---
Nová generace vícevrstvých PPR trubek se skelným vláknem
- Svařují se jako běžné PPR
- Mají zvýšený rozsah pracovních teplot – tvarová odolnost v rozmezí 0–90 °C
- Více než 50ti letá životnost při 10 bar a 70 °C
- Nízká teplotní roztažnost (α = 0,035)
- Zvýšená stabilita – větší vzdálenost podpor
- Ekoplatik – FIBER, FV Plast - FASER
Obr. 18

---
Kontrolní otázky
1. Jak se vyrábí a kde se používají bezešvé trubky?
2. Jak se vyrábí a kde se používají svařované trubky?
3. Jak se vyrábí plastové trubky a tvarovky?
4. Jaké vlastnosti mají termoplasty?
5. Vyjmenujte vlastnosti vícevrstvých PPR trubek se skelným vláknem.

---
Zdroje obrazového materiálu
Obr. 1–18. Fotografie autora.
Autor fotografií (Pavel Šmíd) souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém
portálu.