TEST z FYZIKY	A-verze	9. ročník
Bezpečnost při práci s elektrickým proudem

Jak se nazývají elektrická zařízení, která slouží ke konání práce?
      a) zdroje	b) spotřebiče	c) vypínače	d) polovodiče

V kterém zařízení se přeměňuje elektrická energie na mechanickou?
a) žárovce	b) vařiči	c) mixéru	d) teplometu

3. Jaká je koncovka šňůry, kterou je spotřebič připojen k el. síti?
a) vidlice	b) zásuvka	c) nulák	d) fáze

Jak se nazývá ochranné spojení spotřebiče se zemí?
a) hromosvod	b) zástrčka	c) nulák	d) fáze

Čím končí vedení, kterým se přivádí elektrická energie do domácnosti?
a) zásuvkou	b) vidlicí	c) zástrčkou	d) fází

S čím je spojen ochranný kolík zástrčky?
a)  vidlicí	b) zásuvkou	c) uzemněním	d) vypínačem

Který vodič je připojen na zásuvku z pohledu vlevo?
a) žádný	b) fáze	c) nulák	d) uzemnění

Jakou barvu má drát připojený na kolík zásuvky?
a) modrý	b) černý	c) hnědý	d) žlutozelený

      9. Přístroj s vypínačem připojujeme k elektrické síti vždy
a) zapnutý	b) vypnutý	c) nelze zapojit	d) nezáleží na tom

10. Jak je na štítku spotřebiče vyznačena dvojitá izolace vodiče?
a) výstražným bleskem	b) značkou zkušebny
c) soustřednými kruhy	d) soustřednými čtverečky

11. Ke kterému vodiči jsou připojeny všechny kovové části obalu spotřebiče?
a) kovovému	b) k fázovému	c) k ochrannému	d) k izolovanému

12. Jaká hodnota střídavého napětí je pro člověka bezpečná v normálním
     prostředí?
a) 50 V	b) 24 V	c) 12 V	d) 230 V

13. K čemu dojde, spojí-li se fázové vodiče s nulovacím vodičem?
a) k snížení proudu	b) ke zkratu	c) k transformaci	d) k výboji

14. Co hrozí člověku z pohledu bezpečnosti při práci s elektrickým proudem
     při sekání mokré trávy elektrickou sekačkou?
a) tráva se zapaří	b) může se smeknout
c) boří se do země	d) přeseknutím šňůry hrozí zasažení el. proudem

15. Co uděláš nejdříve při zasažení člověka elektrickým proudem?
a) vypnu el. proud	b) vezmu si gumové boty
c) dám mu umělé dýchání	d) poleji ho vodou

TEST z FYZIKY	B-verze	9. ročník
Bezpečnost při práci s elektrickým proudem

Jak se nazývají elektrická zařízení, která slouží ke konání práce?
      a) polovodiče	b) vypínače	c) spotřebiče	d) zdroje

V kterém zařízení se přeměňuje elektrická energie na mechanickou?
a) teplometu	b) mixéru	c) vařiči	d) žárovce

Jaká je koncovka šňůry, kterou je spotřebič připojen k el. Síti?
a) fáze	b) nulák	c) zásuvka	d) vidlice

Jak se nazývá ochranné spojení spotřebiče se zemí?
a) uzemnění	b) zásuvka	c) zástrčka	d) hromosvod

Čím končí vedení, kterým se přivádí elektrická energie do domácnosti?
a) fází	b) zástrčkou	c) vidlicí	d) zásuvkou

S čím je spojen ochranný kolík zástrčky?
a)  vypínačem	b) uzemněním	c) zdrojem	d) fází

Který vodič je připojen na zásuvku z pohledu vlevo?
a) uzemnění	b) nulák	c) fáze	d) žádný

Jakou barvu má drát připojený na kolík zásuvky?
a) žlutozelený	b) hnědý	c) černý	d) modrý

      9. Přístroj s vypínačem připojujeme k elektrické síti vždy
a) nezáleží na tom	b) nelze zapojit	c) vypnutý	d) zapnutý

10. Jak je na štítku spotřebiče vyznačena dvojitá izolace vodiče?
a) soustřednými čtverečky	b) soustřednými kruhy
c) značkou zkušebny	d) výstražným bleskem

11. Ke kterému vodiči jsou připojeny všechny kovové části obalu spotřebiče?
a) izolovanému	b)  ochrannému	c)  fázovému	d)  kovovém
12. Jaká hodnota střídavého napětí je pro člověka bezpečná?
a) 230 V	b) 12 V	c) 24 V	d) 50 V

13. K čemu dojde, spojí-li se fázové vodiče s nulovacím vodičem?
a)  výboji	b) transformaci	c)  zkratu	d)  snížení proudu
14. Co hrozí člověku z pohledu bezpečnosti při práci s elektrickým proudem
     při sekání mokré trávy elektrickou sekačkou?
a) přeseknutím šňůry hrozí zasažení el. proudem	b) boří se do země
c) může se smeknout	d) tráva se zapaří

15. Co uděláš nejdříve při zasažení člověka elektrickým proudem?
a) poleji ho vodou	b) dám mu umělé dýchání
c) vezmu si gumové boty	d) vypnu el. proud

MŘÍŽKA NA ZÁPIS VÝSLEDKŮ se zaznamenaným řešením
testu ve verzi A i B.

jméno				třída
A	a	b	c	d
1	x
2			x
3	x
4			x
5	x
6			x
7		x
8				x
9		x
10				x
11			x
12	x
13		x
14				x
15	x

jméno				třída
B	a	b	c	d
1			x
2		x
3				x
4	x
5				x
6		x
7			x
8	x
9			x
10	x
11		x
12				x
13			x
14	x
15				x

Učitel vystřihne dílky se správným řešením a takto upravenou mřížku přiloží na žákem vyplněnou. Prázdná okénka značí jeho chybné odpovědi. Zrcadlové rozmístění správných odpovědí v obou verzích testů dovoluje jedinou kontrolní mřížku. B-verze se opravuje mřížkou stranově převrácenou.

 HODNOCENÍ : 14 - 15 správných odpovědí - vynikající znalosti
        9 - 13 správných odpovědí - dobré znalosti
    4 - 8 správných odpovědí - podprůměrné znalosti
    méně správných odpovědí - nevyhovující znalosti