LABORATORNÍ ÚLOHA
Téma:	Změř elektrický proud a elektrické napětí v obvodu
Jméno a příjmení:		Třída:
Datum:		Hodnocení:
Příprava: / a) Prohlédni si žákovský přístroj pro měření elektrického proudu a napětí. / 2. a) Zapiš název přístroje, použiješ-li ho k měření elektrického proudu. / b) Nakresli jeho schematickou značku. / c) Zapiš všechny měřicí rozsahy, které můžeš při měření elektrického proudu tímto přístrojem použít. / d) Pro každou stupnici zapiš hodnotu nejmenšího dílku v ampérech. / 3. a) Zapiš název přístroje, použiješ-li ho k měření elektrického napětí. / b) Nakresli jeho schematickou značku. / c) Zapiš všechny měřicí rozsahy, které můžeš při měření elektrického napětí tímto přístrojem použít. / d) Pro každou stupnici zapiš hodnotu nejmenšího dílku ve voltech. / 4. Nakresli schéma jednoduchého elektrického obvodu, ve kterém jsou tyto součástky: zdroj napětí, dva rezistory, spínač. / 5. Nakresli totéž schéma elektrického obvodu. Pak do obvodu nakresli značku voltmetru, kterým máš změřit elektrické napětí mezi svorkami jednoho rezistoru, nakresli značky +, – k pólům zdroje napětí a ke svorkám voltmetru. / Pomůcky: baterie nebo zdroj elektrického napětí (12 V), dva různé rezistory, tři stejné žárovky s objímkami, žákovské elektrické měřidlo, spínač, sada spojovacích vodičů, dvě Holtzovy svorky. / Řešení: / a) Podle obr. 1 sestav elektrický obvod. Při otevřeném spínači zařaď do bodu (1) ampérmetr; zkontroluj označení svorek +, – na zdroji a na ampérmetru. Použij stupnici s největším měřicím rozsahem. Na okamžik uzavři spínač; je-li výchylka na stupnici příliš malá, nastav při otevřeném spínači následující měřicí rozsah. Změř proud I1. / b) Nakresli schéma elektrického obvodu s ampérmetrem v bodě (1). / a) Opakuj pokus při zařazení ampérmetru do bodu (2) a potom do bodu (3). Změř proudy I2, I3. / b) Nakresli schémata obvodů. / c) Porovnej proudy I1, I2, I3. / 3. a) Podle obr. 2 sestav elektrický obvod s dvěma stejnými žárovkami. Uzavři obvod a přesvědči se, že obě žárovky svítí. Při otevřeném spínači připoj k bodům (1), (2) Holtzovy svorky a mezi ně zařaď voltmetr. Zkontroluj znaménka +, – na pólech zdroje napětí a na voltmetru, zvol vhodný měřicí rozsah stupnice voltmetru. Změř napětí U1. / b) Nakresli schéma obvodu s voltmetrem připojeným k bodům (1), (2). / 4. a) Opakuj pokus při zařazení voltmetru k bodům (1), (3), potom k bodům (2), (3). Změř napětí U13 a U23. / b) Nakresli schémata obvodů. / obr. 1 obr. 2
PROTOKOL
Příprava: / 2. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... / c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / 3. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / Schéma jednoduchého obvodu: / Schéma jednoduchého obvodu: / Pomůcky: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. / Řešení: / 1. a) I1 = …………………….. b) / 2. a) I2 = …………………….. b) / I3 = …………………….. / c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………… / 3. a) U1 = …………………….. b) / 4. a) U13 = ……………………. b) / U23 = ……………………. / Závěr: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Autor obrázků – Marek Killar