Spoje pájené
pájení mědi
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Prezentace ukazuje:
1) rozdíl mezi svářením a pájením
2) pájení na měkko a na tvrdo
3) pracovní postup pájení na měkko

---
Sváření – nejběžněji používané způsoby
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3

---
Rozdíl mezi svářením a pájením
- Sváření: proces, při kterém natavíme jak svářený, tak přídavný materiál na tavnou teplotu – lázeň
- Pájení: ohřátí pájeného materiálu na stanovenou teplotu a difuze (proniknutí) pájky do povrchu pájeného materiálu

---
Pájení na měkko a na tvrdo se rozlišuje především v použité teplotě!
- Pájení na měkko se provádí při teplotě do 450 °C.
- Pájení na tvrdo se provádí při teplotě nad 450 °C.
Obr. 4
Obr. 5

---
Žíhání
- Je to proces, při kterém ohřejeme měděnou trubku na teplotu 750 °C (vizuálně je to třešňově červená barva). Poté ji prudce zchladíme v nádobě s vodou.
- Měděná trubka změkne a můžeme ji následně roztáhnout do podoby hrdla, do hrdla můžeme zasunout konec trubky a vzájemně je spojit pájením.
- Nahradíme tak továrně vyrobenou tvarovku. Tento postup nelze používat pro vnitřní rozvody studené
  a teplé vody do průměru 28 mm.

---
Teplotní graf CU

---
Vybavení pro pájení
Obr. 6

---
Pracovní postup při pájení na měkko
1) Úprava délky trubek
2) Odhrotování a kalibrace trubek
3) Očištění trubky a tvarovky
4) Nanesení tavidla
5) Sestavení
6) Odstranění zbytků tavidla
7) Zahřátí spoje
8) Přídavek pájky
9) Odstranění tavidla

---
Úprava délky trubek
Obr. 7

---
Odhrotování a kalibrace trubek
Obr. 8
Obr. 9

---
Nanesení tavidla
Obr. 10

---
Sestavení
Obr. 11

---
Odstranění zbytku tavidla
Obr. 12

---
Zahřátí spoje
Obr. 13

---
Přídavek pájky
Obr. 14

---
Odstranění tavidla
Obr. 15

---
Pájení elektrickou pájkou
- Pro ohřev CU trubky
  a tvarovky je použito místo otevřeného plamene elektrického odporového zařízení.
- Výhodou je zamezení vzniku požáru, opálení dřevěného obložení nebo stěny.
- Nevýhodou je manipulace ve složitějších polohách pájení.
- Je možno použít pro měkké pájení.
Obr. 16
Obr. 17

---
Kontrolní otázky
1. Jaký je rozdíl mezi pájením na měkko a na tvrdo?
2. Co to je žíhání?
3. Popište pracovní postup při pájení na měkko.
4. Jaké jsou výhody a nevýhody pájení elektrickou pájkou?
5. Vysvětlete rozdíl mezi svářením a pájením.

---
Zdroje obrazového materiálu
Obr. 1–17: Fotografie autora
Autor fotografií Pavel Šmíd souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém
portálu.