LABORATORNÍ ÚLOHA
Téma:	Urči elektrický příkon žárovky.
Jméno a příjmení:		Třída:
Datum:		Hodnocení:
Příprava: / a) Zapiš vztah pro určení elektrického příkonu P0 žárovky. / b) Napiš názvy veličin v tomto vztahu. / c) Uveď, v jakých jednotkách každou z nich měříme. / 2. a) Navrhni postup, kterým bys určil příkon žárovky zapojené do elektrického obvodu. / b) Která měřidla k tomu potřebuješ? / 3. a) Zakresli schéma příslušného obvodu. Abys mohl provádět měření při různém proudu, zařaď do obvodu reostat. / b) Do jaké polohy nastavíš jezdce reostatu, aby žárovkou při daném zdroji zapojeném v obvodu procházel nejmenší proud? / 4. a) Na žárovce je údaj 3,5 V/0,2 A. Vysvětli tyto údaje. / b) Jaký je největší příkon této žárovky? / c) Jak se změní příkon této žárovky, když na jejích svorkách bude napětí 3 V? / 5. a) Jak se mění odpor žárovky s teplotou? / b) Průchodem proudu se žárovka zahřívá. Porovnej její odpor před zapojením do obvodu („za studena”) a když už jí prochází chvíli proud. / Pomůcky: žárovka (např. s údajem 3,5 V/0,2 A), zdroj napětí 4,5 V, ampérmetr, voltmetr, reostat (50  až 100 ), spínač, sada spojovacích vodičů. / Řešení: / Prohlédni si údaje na žárovce. Zapiš si, jaký maximální proud může žárovkou procházet. / Podle schématu navrženého v přípravě sestav elektrický obvod ze žárovky, zdroje napětí, spínače, reostatu zařazeného k regulaci proudu, ampérmetru a voltmetru. Zvol vhodné rozsahy voltmetru a ampérmetru. Zapojení si nech zkontrolovat učitelem. / 3. Na reostatu nastav maximální odpor. Uzavři obvod a posunem jezdce reostatu zvětšuj proud v obvodu, až začne žárovka žhnout. Do připravené tabulky zapiš příslušnou hodnotu proudu I procházejícího žárovkou a napětí U na jejich svorkách. / 4. Opakuj měření při několika hodnotách proudu I, ale dbej, abys nepřekročil maximální hodnotu proudu, který může procházet žárovkou. Dvojice hodnot I a U zapiš do tabulky. / 5. Pro každou dvojici proudu I a napětí U vypočti příkon P0 žárovky a zapiš do tabulky. / 6. Pro každou dvojici proudu I a napětí U vypočti elektrický odpor R žárovky a zapiš do tabulky. / 7. Zapiš závěr úlohy: / a) Jak se mění příkon žárovky se změnou proudu? / b) Jaký je maximální příkon žárovky? / c) Jak se při pokusu projeví? / d) Vysvětli změny odporu žárovky se změnou proudu.
PROTOKOL
Příprava: / 1. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... / c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / 2. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / 3. a) / b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / 4. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... / c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / 5. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / b) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / Pomůcky: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… / Řešení: / 1. Imax = …………………………………………………………………………………………………………………………………………… / I [A] / U [V] / P0 [W] / R [] / 7. a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… / b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... / c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / d) ………………………………………………………………………………………………………………………………………........... / ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..