Teplovzdušné vytápění
vypracovala: Ing. Marcela Koubová
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Marcela Koubová.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Teplovzdušné vytápění – použití
Teplonosná látka: teplý vzduch
Použití: teplovzdušná otopná soustava často nebývá jediný zdroj tepla. Je doplněna např. klasickou teplovodní otopnou soustavou, záleží na druhu vytápěného objektu.

---
Druhy
Podle polohy tepelného zdroje:
  - Soustavy centrální
  - Soustavy jednotkové
Podle způsobu ohřevu vzduchu:
  - S přímým ohřevem
  - S nepřímým ohřevem
Podle podílu čerstvého vzduchu:
  - Soustavy cirkulační
  - Soustavy s větráním
  - Soustavy kombinované

---
Využití teplovzdušného vytápění
v praxi
Teplovzdušné podlahové vytápěcí soustavy (fan-coil)
Teplovzdušné podokenní vytápěcí soustavy
Teplovzdušné nástěnné a podstropní vytápěcí soustavy
Vzduchové clony

---
Součásti vzduchotechnických zařízení
- Vzduchovody
- Žaluzie
- Výustky
- Anemostaty
- Ventilační hlavice, stříšky
- Tlumiče hluku
- Regulační prvky – klapky, šoupátka, vložky
- Ventilátory
- Filtry
- Výměníky tepla
- Elektrické ohřívače