Spoje závitové
vypracoval: Pavel Šmíd
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Šmíd.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785.
Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

---
Závitové spoje na potrubí určené pro spojování všech potrubních součástí, tj. trubek, tvarovek a armatur, mají trubkové závity dvou druhů.
- Podle ISO 7-1, kdy je vnitřní závit válcového, vnější kuželového tvaru.
- Podle ISO 228-1, kdy je vnitřní i vnější závit válcového tvaru.
- Oba druhy závitů mají sice shodný profil, ale různé tolerance a následně i použití. Spoje s těmito závity jsou rozebíratelné. První druh nesnadno, druhý snadno.

---
Závitové spoje podle ISO 7-1
- Závitové spoje označené Rp/R slouží ke spojování potrubních součástí s těsněním v závitech.
- Kuželovitost závitu je 1 : 16.
- Využitelná délka kuželovitého vnějšího závitu má dvě části. První delší část umožňuje lehké zašroubování rukou. V druhé části má být zajišťováno pevné stlačení závitů, kdy šroubování je možné pouze nástrojem.
- Délka vnitřního závitu Rp, např. tvarovky, dovoluje spolehlivé zašroubování při větších délkách první části, takže lze odstranit případné další tolerance.
- Závitové spoje s těsněním v závitech je možno použít pro vodu o teplotě do 130 °C a s přetlakem do 0,7 MPa.

---
Závitové spoje podle ISO 228-1
- Závity válcového tvaru označené G/G A nebo G/G B slouží ke spojování potrubních součástí bez těsnění v závitech.
- Tento druh závitů se používá pro dlouhé závity, šroubení, převlečné a pojistné matice, pro rychlé rozebíratelné spoje, pro spoje s armaturami. Téměř v celé délce je možné ruční šroubování. Pouze na konci závitu je nutné pro dotažení a utěsnění použít nástroj.
- Těsnění spoje se děje mimo závity nejčastěji v plochách mezi převlečnou maticí a zakončením spojovaného protikusu.

---
Plochy jsou buď kolmé k ose potrubí a mají plochý těsnící kroužek, nebo kulové, případně kuželové, kdy se těsní způsobem kov–kov.

---
Spoje závitových trubek
Nejobvyklejší trubní spojení pozinkovaných trubek je
válcově-kuželovitý závitový spoj, tzv. Withwortův trubkový závit s válcovým vnitřním závitem a kuželovým vnějším závitem (kuželovitost 1 : 16).
Obr. 1

---
Šroubení mosaz
Obr. 2
Obr. 3

---
Šroubení pro PPR
Obr. 4
Obr. 5

---
Obr. 6

---
Gebo spojka – oprava potrubí
Obr. 7
Obr. 8

---
Uzavíratelné šroubení pro otopná tělesa KORADO
Obr. 9
Obr. 10

---
Výroba ocelových trubek
- Bezešvé trubky se vyrábí válcováním na speciálních válcovacích stolicích. Jiný způsob výroby je tažení na tažných stolicích nebo bubnech. Jako výchozí materiál slouží trubky válcované. Tažením se vyrábí trubky tenkostěnné.
- Svařované trubky (se švem) se vyrábí ze svinutého ocelového pásu podélným svařováním na tupo na svářecím automatu. Spirálně svařované trubky se vyrábí z pásu oceli, který je šroubovitě navinován na požadovaný průměr a svařen. Tímto způsobem se vyrábí trouby velkých průměrů.

---
Závitové trubky
- Ocelové trubky ve formě závitových trubek se dodávají v bezešvém, svařovaném pozinkovaném nebo černém provedení.
- Bezešvé provedení se používá pro sváření a ohýbání kyslíko-acetylenovým plamenem. Především pro rozvody plynu, topení.
- Žárové pozinkování závitových trubek slouží především odolnosti proti korozi a hygienickým předpokladům (nesmí se ohýbat).

---
Těsnosti se dosahuje:
- vzájemným kovovým přítlakem závitových ploch;
- těsnicí prostředek (konopí, těsnící tmel, teflonová páska, vlákno).
- Přejímají úkol vyrovnávat nerovnost povrchových závitů.
Obr. 11

---
Tvarovky pro pozinkované ocelové potrubí jsou vyrobeny z temperované litiny.
Rozměry jsou udávány v coulech (25,4 mm):
3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“, 2“, 2 ½“, 3“ ( 1/8-6“).
Fitinky pro plynové instalace jsou vyrobeny z oceli.

---
Tvarovky různých druhů materiálů
Pozinkované
Obr. 12

---
Plastové – PPR
Obr. 13

---
Měděné pro pájení
Obr. 14

---
- Trubkové kuželové závity se vyrábí pomocí radiálních závitových čelistí, které se vkládají do speciálních hlavic v praxi nazývané – závitnice.
- Závity můžeme řezat ručně, nebo strojně.
Obr. 15
Obr. 16

---
Moderní ruční závitnice – závit vytvoříme v jednom kroku.
Obr. 17

---
Elektrická přenosná závitnice
Obr. 18

---
Kontrolní otázky
1. K čemu slouží závitové spoje?
2. Popiš výrobu ocelových trubek.
3. Čím se docílí těsnosti u závitových spojů?
4. Čím a jak se provádí závitový spoj?
5. Co jsou tvarovky a z jakého materiálu jsou vyrobeny?

---
Zdroje obrazového materiálu
Obr. 1–18: Fotografie autora
Autor fotografií (Pavel Šmíd) souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém
portálu.